## specifikace
KRYT - STAVEBNÍ REKONSTRUKCE PRO CHÚC
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Cena/MJ | cena celkem
zařízení 1 - větrání CHÚC
1 | 341-230-05 - klapkový pohon 5 Nm, s havarijní fcí, 2 bodové, 230 V AC | ks | 4
2 | X20DO9322 - X20 Digital outputs, 12 outputs, 24 VDC, 0,5 A | ks | 1
3 | Záložní zdroj ASTIP STRONG 1500VA/1F/30M | ks | 1
4 | Kabelová trasa nehořlavá MERKUR 2 50/50 "GZ" včetně příslušenství | m | 35
5 | Kabel 1-CXKE-V(J) 3x1,5 P60-R B2cas1d0 | m | 200
6 | Dokumentace skutečného provedení MRA1 | kpl | 1
7 | Úprava programu ŘS VZT1 | kpl | 1
8 | Montáž, doprava | kpl | 1
9 | Oživení, zkouška | kpl | 1
zařízení 2 - požární signalizace
1 | Ústředna JA- 107K | ks | 1
2 | Požární čidlo JA-111ST se sirénkou a sv. signalizací + rozbočovač | ks | 50
3 | Relé JB-110N | ks | 2
4 | Siréna JA-110A | ks | 3
5 | Kabel EPS stíněný 2x2x0,8 | m | 250
6 | Montážní materiál | kpl | 1
7 | Montáž, programování, doprava | kpl | 1