-1-
TECHNICKÁ ZPRÁVA
                Malování průjezdu a schodiště-přední část budovy
                                                        Orlí 7,  Brno – město
IDENTIFIKACE STAVBY


Akce: Malování průjezdu a schodiště, přední část budovy, Orlí 7, Brno-  město


Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-  město Brno


Projektant :R. Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Zpracování podkladu pro zadání zakázky výběru zhotovitele, položkový rozpočet a výkaz  výměr pro malování a obnovení olejového nátěru v prostoru schodiště.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-  město.

Jedná se o bytový, zděný dům.  
ROZPIS OPRAV  
V uvedeném objektu se v průchodu provede oškrabání původní omítky, oprava omítky v místech prasklin, přesádrování a nová malba. Oprava a nátěr 3 ks dvířek v průjezdu. Celý prostor se uklidí.

V prostoru schodiště bude obnoven olejový nátěr ve výšky cca 1,4 m - dle původního nátěru a provede se oprava malby a výmalba stěn a stropu.

V Brně 1.2018
