-1-
TECHNICKÁ ZPRÁVA
         Oprava bytu Pekařská 36,byt č.6   v Brně
IDENTIFIKACE STAVBY


Akce: oprava bytu-Pekařská 36,byt č.6,Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město

                           Brno


Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 

                          347


Účel PD: Položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-město, v současné době je neobývaný a bez nájemníků. Jedná se o zděný dům. Byt má dřevěná kastlová okna. Dále disponuje rozvody vody, odpadů, elektřina a plynu. Instalace elektro je ve špatném stavu a bude nová elektroinstalace.  
ROZPIS OPRAV 
V celém bytě se provede hygienické vyčištění, vyklizení, očištění trub topení, nátěr a výměna 7 radiátorů + 1x žebřík. Vymění se všechny dveře i vchodové včetně kování, klik a zámků.  Osadí se 4x objímka +žárovka a 4 x stropní světlo.
Výmalba a celkový úklid.

01- Předsíň:

demontáž: otlučení stříkané (hrubé) omítky, dřevěného podhledu a dřevěného obložení stěny, radiátoru, demontáž lišt na zdi
dveří do pokojů a vchodových dveří, dřevotřísky ve větší části předsíně, PVC včetně lišt

Montáž: Nové vchodové dveře PO 90/197 cm včetně kování, klika-koule, bezpečnostní zámek, 

                                kukátko, oprava zárubně a nátěr
               Nové dveře do pokojů prosklené 80/197 cm včetně kování, klik a zámku, oprava zárubně a 

                               nátěr, přechodové lišty nebo prahy
              -nové omítky, nebo přestěrkování
              -oprava podlahy, stěrka, nové PVC včetně lišt   

              -výměna radiátoru

              -SDK podhled

              -dodání a osazení stropních světel-2ks  

              -vyčištění kotle-BAXI kombi, seřízení a spuštění.

              -u dveří pokoj-předsíň vyměnit práh nebo dodat přechodové lišty
              -oprava omítek, vymalovat na bílo

02- Koupelna:

Demontáž: umyvadla a vany včetně zazdění, v rámci koupelny nový rozvod vody a kanalizace, 

                           příprava na pračku, radiátor, příčky u vany
Montáž: výměna komínových dveří
              -nové stropní světlo
              -nový radiátor-žebřík

              -nový obklad, dlažba, obezdění vany
              -nové dveře-viz kuchyň

              -nové umyvadlo včetně baterie, menší vanu včetně baterie, 

              -oprava omítek, vymalovat na bílo

03- WC:
Demontáž: skříňky, dřevěný podhled, WC kombi, ventilátoru, dlažby, obklad, lišty na zárubni, 

                         mřížky 
Montáž: výměna WC kombi

                   -dlažba a obklad

                   -SDK podhled

                   -výměna ventilátoru a mřížky

                   -oprava zárubně, nátěr, nebudou dveře

                   -osazení a dodání stropního světla  

                   -oprava omítky a výmalba
04- Kuchyň: 

Demontáž: obkladu, světel, kuchyňské linky
                     -dřevěné obložení-2 stěny
                     -PVC včetně lišt

                     -radiátoru

                     -obkladu

Nové práce: oprava podlahy, stěrka, nové PVC včetně lišt
                    -obklad za kuchyňskou linkou v= 600 mm

                     -příprava na osazení stojánkové baterie a pračku                    

                     -dodat a osadit plynový sporák 
                     -umýt okna

                     -oprava a nátěr zárubně do předsíně a koupelny

                     -do koupelny dodat nové plné dveře 60/197 cm včetně kování, klik a zámku
                     -výměna radiátoru

                     -1x objímka +žárovka
                     -oprava omítek, vymalovat na bílo

05- Pokoj:

Demontáž: světel, osadit žárovky s objímkou
                   -2 radiátorů
                   -lišt u podlahy

Montáž: oprava podlahy, přebroušení, tmelení a 2x lak
                   -nové dřevěné lišty u podlahy

                   -za radiátorem se provede 0,5 m2 


       -u dveří oprava omítky cca 1,5m, zapravení děr 15/15, 45/15

                   -podhled SDK

                   -výměna 2 radiátorů

                   -1x objímka +žárovka
                   -výměna prosklených dveří 80/197 cm – viz předsíň.
                   -oprava omítek, vymalovat na bílo

06- Pokoj:

Demontáž: světel, osadit žárovky s objímkou

                   -2 radiátorů

                   -lišt u podlahy

                   -otlučení stříkané (hrubé) omítky-2 zdi
                   -garnyže a přípravy šroubů garnyže (zazděno)

                   -průchod-demontáž obložení, shrnovacích dveří
Montáž: oprava podlahy, přebroušení, tmelení a 2x lak

                   -nové dřevěné lišty u podlahy

                   -výměna termostatu
                   -průchod-nová zárubeň 80/197 cm, dveře prosklené 80/197 cm včetně kování, klik a 

                         zámku, nátěr zárubně, přechodová lišta nebo práh
                   -podhled SDK

                   -výměna 2 radiátorů

                   -1x objímka +žárovka
                   -výměna prosklených dveří 80/197 cm – viz předsíň.

                   -nové omítky, nebo přestěrkování

                   -vymalovat na bílo

07- Pokoj:

Demontáž: světel, osadit žárovky s objímkou

                   -1 radiátor

                   -lišt u podlahy

                   -dřevěné stěny

Montáž: oprava podlahy (z dřevotřísky), nové PVC včetně lišt

                   -podhled SDK

                   -výměna radiátoru

                   -1x objímka +žárovka
                   -výměna prosklených dveří 80/197 cm – viz pokoj

                   -oprava omítek

                   -vymalovat na bílo
V Brně 9.2019                                                                 vypracovala: Radka Volková

