-1-
TECHNICKÁ ZPRÁVA
             Oprava volného bytu č.21, Zderadova 3, Brno 
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.21, Zderadova 3, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 13064681,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravu bytu.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
     Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravy ve volném bytě, který je poškozen a zpřístupnění bytu bylo pomocí policie ČR.
POPIS OPRAV 
Úklid celého bytu. Nátěr všech zárubní. Nové dveře mezi pokoji a do koupelny. Ostatní dveře umýt. Seřízení oken a balkonových dveří. Oprava omítek stěn z 30 % a stropu z 10 %.
Vyměnit PVC a PVC lišty v celém bytě. PVC bude ve tmavší verzi. Revizní zprávu elektro.
Vyměnit  domácí telefon-01
Výměna 2x ventilátoru-02,03
Výměna uzávěrů vody- studené a teplé
Výměna WC kombi, kuchyňské linky a sporáku
Výměna radiátoru (dl. 180cm), přemontování měřáku -03
01-Předsíň:
Vyměnit  domácí telefon.
Zárubeň u vchodových dveří se  natře a musí být zachováno na zárubni číslo bytu.
Vyčištění podlahu, vyrovnávací stěrku a položit nové PVC a PVC lišty.
Oprava omítek, výmalba na bílo.
02-Koupelna a WC
Demontáž : výměna ventilátoru, dveří do koupelny včetně kování, klik a zámku, (dveře přeměřit na stavbě) výměna uzávěrů vody- studené a teplé  pro byt
Výměna WC kombi
Osadit nová dvířka k uzávěrům
Umýt dlažbu a obklady, nad umyvadlem osadit žárovku s objímkou.
Oprava omítky a výmalba na bílo.
03-obytná místnost + KK
Demontáž : lustrů, 3x garnýže, likvidace kuchyňské linky a sporáku, obkladu, PVC a PVC 
           lišt.
Vyčištění podlahu, vyrovnávací stěrku a položit nové PVC a PVC lišty.
Osadit 2x žárovku s objímkou, 1x stropní světlo.
Výměna ventilátoru
Výměna radiátoru (dl. 180cm), přemontování měřáku.
Výměna sporáku, bude elektrický
Obklad za kuchyňskou linku v.600mm
Výměna kuchyňské linky: 
      Nová kuchyňská linka dolní skříňky dl. cca 180 cm včetně nerezového dřezu, baterie ze 
  spodu, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude min.35 mm 
  tlustá.
     Horní skříňky včetně digestoře (vnitřní) cca 240 cm, dvířka skříněk a zásuvek budou mít 
 kování- pomalý dojezd, osvětlení pod horníma skříňkama, el. lišta zásuvková, dvířka 
 rovná.
Oprava omítek, výmalba na bílo.
04- Pokoj
Demontáž 2x garnýže, lustru. PVC a PVC lišt
Vyčištění podlahu, vyrovnávací stěrku a položit nové PVC a PVC lišty.
Výměna dveří do pokoje, nové kování, kliky -900/1970 cm, nátěr zárubně na bílo-přeměřit 
                 na stavbě
Oprava dvou prasklin u balkonu.
Výměna dvojzásuvky.
Vyčistit radiátor
Osadit žárovku s objímkou.
Oprava omítek, výmalba na bílo.
V Brně 2.2020                                                                   
