-1-
TECHNICKÁ ZPRÁVA
                       Oprava sociálního zařízení ve 3patře
                                           Malinovského nám.3,  Brno – město
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava sociálního zařízení, Malinovského náměstí 3, Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město
                           Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem 
                          výměr.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.
Jedná se o  zděný dům. Záchody neodpovídají součastnému požadovanému standartu.
ROZPIS OPRAV  
Oprava úklidové komory není  řešena v této PD.
Demontáž:
            -4x zavěšené wc, 4x umyvadla,4x zásobník na papír, elektrický sušič rukou,zrcadlo 2x  
                       zásobník na tekuté mýdlo,5x koš, 3 x pisoár

-vybourání příček včetně 3x dveře do OK na WC ženy
            -výměna dveří 3x na WC muži a 2x vstupní dveře na WC ženy a muži a 1x na WC ženy
            -vybourá se dlažba a odstraní obklady.
            -otluče se omítka stěn a stropu do 30
· 2 -
Oprava a montáž:   -oprava stávajících omítek stěn i stropu
- úprava kanalizace a rozvodu vody při osazování nových záchodů a umyvadel
                   nový rozvod kanalizace u pisoárů
           -elektrika -oprava elektro v rámci soc. zařízení, výměna světel  a vypínačů
            -nové obklady do v=200cm
            -oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba
- dodávka a montáž dělících stěn z DTD desek s oboustranně laminovaným povrchem
              tlošťky 32mm. Desky lemovány hliníkovými profily. Nerezové nožičky s krytkou. Kliky s       
              ukazatelem volno/obsazeno. Dl.cca 6,3m výška 2000mm včetně dveří 3x-600/1970mm-
                  WC ženy. Nutno přeměřit na stavbě. Barvu upřesnit s investorem.
           - dodání a osazení 4x závěsného WC kombi ,na WC žen  s bidetovou sprškou (3x)
           -dodání a osazení 4x umyvadla se sloupem + 4x baterie
            -vymění se dveří u kabinky WC muži a úklid.komory 60/197 včetně kování, klik a wc 
                     zámku
             -vymění se dveří  WC muži 80/197 včetně kování, klik       
             -vymění se dveří  WC ženy 80/197 včetně kování, klik
            -výměna dveří vstupních na WC ženy a muži 2x 80x197cm včetně kování,klik a zámku
            -oprava zárubní a nátěr na bílo 2x 60/197cm a 4x 80/197 cm
            -3x pisoár na čidlo
            -dodání a osazení -WC ženy:1x zrcadlo a 1x polička nad umyvadly,1x zásobník na ručníky,  
                 3x zásobník na toaletní papír, 1x elektrický sušič rukou,1x zásobník na tekuté mýdlo, 4x 
                 odpadkový koš s víkem, 3x štětku na WC
                                          WC muži:1x zrcadlo a 1x polička nad umyvadly,1x zásobník na ručníky,  
                 1x zásobník na toaletní papír, 1x elektrický sušič rukou,1x zásobník na tekuté mýdlo, 1x 
                odpadkový koš s víkem, 1x štětku na WC
            -demontáž radiátoru, nátěr a po obkladech se znovu osadí

-výmalba a nátěr zárubní.
V Brně 2.2020                                                                        vypracovala : R.Volková
