Technická studie

„Ulice Pekařská – úprava komunikací související s rekonstrukcí inženýrských sítí“

# Zadání

Obsah:

1)   Důvody pro pořízení studie

2)   Účel zpracování studie

3)   Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

4)   Požadavky na řešení

5)   Limity využití území

6)   Požadavky na způsob a rozsah zpracování

7)   Podklady

1.  Důvody pro pořízení studie

Důvodem pro zadání technické studie je potřeba nalezení vhodného uspořádání uličního prostoru zkoordinovaného s trasami inženýrských sítí (zejména kanalizace a vodovodu) na ulici Pekařská v rozsahu od Mendlova náměstí po Šilingrovo náměstí. Rekonstrukce uličního profilu naváže na již realizované úpravy na Šilingrově náměstí, dořeší střední část ulice a prostorově naváží na ulici Úvoz se zohledněním připravovaných budoucích úprav na Mendlově náměstí.

2.  Účel zpracování studie

Nalezení optimalizovaného řešení uličního prostoru v plné šíři komunikací včetně možností vhodných úprav šířkového a výškového uspořádání. Studie bude zpracována tak, aby mohla být využita jako podklad pro jednání se zainteresovanými subjekty na úpravě předmětných komunikací.

3.  Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Řešeným územím je prostor ulice Pekařská v rozsahu od již zrekonstruovaného prostoru Šilingrova náměstí po Mendlovo náměstí – ulici Úvoz s nezbytným přesahem do navazujících částí komunikací.

4.  Požadavky na řešení

Při řešení je nutno vycházet z platné územně plánovací dokumentace, stávající zástavby, existujících dopravních vazeb v území, intenzit dopravy a inženýrských sítí. Navržené řešení bude vycházet z platných ČSN a TP.

V území budou analyzovány problematické body a bude navrženo řešení, které umožní zlepšení současného stavu. Budou prověřeny možnosti šířkového a výškového uspořádání a řešení by mělo respektovat nezbytnost rekonstrukcí inženýrských sítí, zejména kanalizace a vodovodu. Součástí studie bude i odhad finančních nákladů na realizaci stavby.

Bude především prověřeno:

- vedení a technické parametry úprav v celé šířce uličního prostoru

- možnosti úprav bezbariérových tramvajových zastávek

- možnosti parkování vozidel

- pohyb chodců v území

- uspořádání technické infrastruktury

5.  Limity využití území

Limitem využití území jsou stávající zástavba, pozemní komunikace, technická infrastruktura a ochranná pásma.

6.  Požadavky na způsob a rozsah zpracování

Dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:

- Textová část

- Průvodní zpráva

- Záznamy z výrobních výborů

- Vyjádření

- Odhad finančních nákladů

- Grafická část

- Situace širších vztahů

- Koordinační situace

- Podélné profily

- Vzorové příčné řezy

- Příčné řezy

- Situace záborů pozemků

V průběhu zpracování může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace bude upřesněn po výrobních výborech.

Studie bude po odevzdání pořizovatelem projednána a na základě výsledků tohoto projednání případně dopracována.

Vypracování a odevzdání dokumentace pořizovateli:

Do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Požadovaný počet paré:

Dokumentace bude odevzdána v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 6 x digitálně na CD nosiči.

Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2003 nebo 2007. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF.

Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou očíslována a označena číslem smlouvy o dílo.

V průběhu zpracování požadujeme zpracovatelem svolat minimálně 2 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy.

Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

7.  Podklady

- ÚPmB

- Mapy města Brna (polohopis, výškopis)

- Výřez z Digitální technické mapy města Brna

- další podklady dle potřeby

V Brně, květen 2020

Zpracovala: Ing. Šamánková, oddělení koncepce dopravy, OD MMB