|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VÁŠ DOPIS Č. J.: |  |  |
| ZE DNE: |  |
| NAŠE Č. J.: | MMB/004847/2020 |
| SPIS. ZN.: |  |
|  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Jaromír Novák |
| TELEFON: | +420 542172104 |
| FAX: |  |
| E-MAIL: | novak.jaromir@brno.cz  |
|  |  |  |  |
| DATUM: | 23.07.2020 |  |  |
| počet listů: | 03 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Výzva k podání cenové nabídky ve smyslu ust. § 27(písm.b) zák. č.134/2016

 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje projekt „Oprava havarijního stavu střechy objektu Stará hala, areál Městská hala míčových sportů Vodova“, Brno. Obracíme se na Vás s žádostí o zaslání cenové nabídky na provedení předmětné opravy v rozsahu dle níže přiloženého popisu :

SO 01 – dvouvrstvý střešní plášť nad sportovní halou a tělocvičnou, Stará hala

Zadávací podmínky:

Předmět zakázky –

1. Stavební opravy poškozené části střešní krytiny z asfaltových modifikovaných pásů nad sportovní halou a tělocvičnou včetně spojovacího krčku stávající střechy včetně opravy střešních vpustí, oplechování, hromosvodu.

Rozsah prací –

Viz. slepý položkový rozpočet

Oprava stávající povlakové krytiny střech do 10o modifikovaným asfaltovým pásem nadobjektem sportovní haly, nad spojovacím krčkem a nad objektem tělocvičny bojových sportů (judo) při dodržení stávající struktury, kdy kolem nadstřešní technologie je proveden ochranných pás modifikovaný speciální. Součástí pokládky je i oprava klempířských prvků, oprava střešních vpustí.

Dodržení pracovního postupu při realizaci opravy jednotlivých části střechy. Zakrytí opravených ploch střechy před poškozením při manipulaci materiálu. Přísné dodržování bezpečnosti práce i režimu postupu prací na stavbě, který bude dohodnut s provozovatelem Městské haly míčových sportů Vodova.

*V nabídce provést i položkové ocenění.v členění dle slepého položkového rozpočtu.*

Předpokládaný termín zahájení prací : 4.září 2020

Termín ukončení díla : 29. října 2020

Realizace díla bude probíhat za provozu Staré haly Vodova, bude nutné koordinovat postup prací s provozovatelem Městské haly míčovýách sportů.

Nabídka musí obsahovat:

* celkovou nabídkovou cenu díla dle v rozsahu výše specifikovaném
* dodržení závazné lhůty realizace
* záruční lhůtu zhotovitele
* reference
* název a přesnou adresu uchazeče
* návrh Smlouvy o dílo

 Při nedodržení tohoto způsobu členění může být nabídka vyřazena a uchazeč o zakázku vyloučen.

Kvalifikační předpoklady:

* potřebná odbornost pro danou činnost

Nabídky budou hodnoceny podle krytérií:

 - nabídky splňující všechny podmínky dané vyzývacím dopisem budou hodnoceny dle

 ekonomické výhodnosti, podle kritéria nejnižší nabídkové ceny díla

 - způsob hodnocení – řádně podané nabídky veřejné zakázky se seřadí podle výše jejich

 nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, čímž zadavatel získá výsledné pořadí nabídek.

1). Způsob zpracování nabídkové ceny

 Nabídka bude obsahovat:

* položkový rozpočet ve struktuře slepého položkového propočtu investora
* celkovou pevnou nabídkovou cenu v Kč bez DPH
* celkovou výši DPH (% v Kč)
* celkovou nabídkovou cenu v Kč vč. DPH

 Nabídková cena bude konečná a bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci zakázky v místě plnění v cenové úrovni k datu předání hotového předmětu plnění zakázky (mimo vlastní předmět plnění i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s prováděním kontrolních či přejímacích zkoušek, náklady na dokumentací skutečného provedení atd.).

 Nabídková cena bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Při nedodržení uvedeného způsobu zpracování nabídkové ceny (struktura slepého položkového rozpočtu investora) bude nabídka vyřazena a uchazeč z veřejné zakázky vyloučen!

 Nabídka bude zpracována v tištěné formě v českém jazyce, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a zabezpečená proti manipulaci svázáním nabídky. Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou a navzájem spojeny tak, aby tvořily jeden celek. Uvedené požadavky na formální podobu nabídky mají pouze doporučující charakter a jejich nedodržení ze strany dodavatele není důvodem pro vyřazení takové nabídky a vyloučení dotčeného dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

2). Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu

 Výši nabídkové ceny nelze překročit.

3). Doručování nabídek

 Písemné nabídky se doručují do místa pro podávání nabídek v uzavřených obálkách označených názvem zakázky **„Oprava havarijního stavu střechy objektu Stará hala, areál Městská hala míčových sportů Vodova“, Brno“** a adresou uchazeče doporučenou poštou nebo osobně. Nabídky doručované doporučenou poštou budou nepřehlédnutelně označeny nápisem „Zakázka – neotvírat na podatelně!“ a názvem zakázky. Zadní strana obálky s nabídkou v přelepu musí být opatřena razítkem či podpisem firmy.

Osobně doručované nabídky se přijímají v termínu a lhůtách uvedených v této výzvě k podání cenové nabídky u ing. Nováka (tel. +420 542172104) nebo na sekretariátě OŠMT MMB.

 V případě doručování nabídek poštou je za okamžik doručení nabídky považováno její převzetí kontaktní osobou v místě podávání nabídek, jak je uvedeno v této výzvě k podání cenové nabídky.

**Termín podání cenové nabídky: 12.8.2020 do 9.00 hod.**

písemně na adresu : Statutární město Brno

 OŠMT MMB

 Dominikánské nám. 3

 601 67 Brno

 4). Ostatní

 S ohledem na skutečnost, že vlastník – statutární město Brno nemá k dispozici stávající dokumentaci střechy, žádáme vyzvaný subjekt o ověření výše uvedených výměr osobním průzkumem. Prohlídku střechy objektu včetně ověření stávajícího stavu umožní p. Jiří Seidl (tel.: +420 737 929 614, p. Štěpán Vrubl – vedoucí provozu (tel.: +420 732 152 098).

Investor si vyhrazuje právo rozhodnutí o opravě zařízení a jeho rozsahu dle výsledku cenových nabídek. Dále si investor vyhrazuje právo zrušení zakázky bez uvedení důvodu.

S pozdravem

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Magistrátu města Brna

**POČET PŘÍLOH:** 01

- slepý položkový rozpočet 3A4