[image: image1.jpg]DMpidijo)e



Akce : HUSOVA 12 V BRNĚ – ROZŠÍŘENÍ KANCELÁŘÍ V PROSTORÁCH BYTOVÉ JEDNOTKY

[image: image2.jpg]atelier.dwg




PRŮVODNÍ ZPRÁVA
akce:  HUSOVA 12 V BRNĚ – ROZŠÍŘENÍ KANCELÁŘÍ V PROSTORÁCH BYTOVÉ JEDNOTKY
datum                    

březen 2020


zhotovitel dokumentace 

atelier dwg s.r.o., Jana Babáka 2733/11, Brno 612 00  

údaje o stavebníkovi               
Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Část A – Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě


a) název stavby 

HUSOVA 12 V BRNĚ – ROZŠÍŘENÍ KANCELÁŘÍ V PROSTORÁCH BYTOVÉ JEDNOTKY

b) místo stavby (adresa, č.p., k.ú., parc.č.)   
Husova 196/12, 602 00 Brno, parcela č. 498,  k.ú. MĚSTO BRNO 

c) předmět dokumentace     
Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy pro rozšíření kanceláří v prostorách bytové jednotky.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 obchodní  firma  nebo  název,  IČ,  bylo-li přiděleno, adresa sídla

     (právnická osoba) 
Statutární město Brno, IČ: 44992785, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace


a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

   podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,

   IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
atelier dwg s.r.o., IČ 28289099

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno


b) jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je

   zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů

   nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve

   výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
Ing. arch. Petr Vaněk
Číslo autorizace ČKA 4329, architektura A1

A.2  Seznam vstupních podkladů

Vstupním podkladem pro tuto dokumentaci byla původní projektová dokumentace objektu a zadání investora - uživatele objektu.
A.3 Údaje o území 


a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,
Řešené prostory se nachází ve 4.np (podkroví) stávajícího objektu HUSOVA 196/12.
   b) dosavadní využití a zastavěnost území,
V celém objektu Husova 12 se nachází kancelářské prostory Magistrátu města Brna, dotčené prostory plnily funkci bytové jednotky správce objektu, nyní zde bude rozšířen kancelářský provoz.
   c)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková

   rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území

   apod.),
Objekt je kulturní památka rejst. č. ÚSKP 48003/7-7316, v památkovém katalogu pod označením objekt, kat.č. 1000161004 – městský dům, školní budova s hodnotným průčelím v neoklasicistním duchu ze třetí čtvrtiny 19.století..
   e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly

   územního plánování,

Dotčené území se dle platné územně plánovací dokumentace nachází v ploše OV-plochy veřejnou vybavenost – veřejná správa.
Navržený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací pro dotčené území (Územní plán města Brna, 3. 11. 1994). Dotčené parcely leží ve stabilizované stavební ploše. Funkce a využití objektu zůstává stávající.

A.4  Údaje o stavbě 
Dokumentace řeší stavební úpravy pro změnu bytové jednotky správce objektu na kanceláře, navazující na stávající administrativní provoz. 
Bude provedeno vybouraní příčky se vstupními dveřmi, dále budou odstraněny nenosné příčky oddělující WC, koupelnu a vestavěné skříně. Budou odstraněny stávající obklady, zařizovací předměty a stávající kuchyňská linka. Bude vybourán otvor na konci chodby, který propojí stávající chodbu s nově vzniklou chodbou pro nově navržené kanceláře. Budou vytvořeny 4 nové kanceláře, kancelář vedoucího a sekretariát. Zázemí pro nově vzniklé kancelářské prostory je uvažováno ve stávajících prostorách objektu.
Bude provedena nová nášlapná vrstva podlahy ve všech dotčených místnostech, dle potřeby bude vyspravena konstrukce hrubé podlahy.

Budou nově provedeny rozvody silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, budou upraveny rozvody pitné vody a kanalizace, do rozvodů vytápění nebude zasahováno. Budou upraveny trasy vedení chladící kapaliny pro stávající VZT chladící jednotku
Stav nosných konstrukcí je zde vyhovující a je možno konstatovat, že konstrukce svojí únosností pro dané účely vyhovuje. 

Navrhované stavební úpravy neovlivní negativně dílčí ani globální statiku vlastního objektu ani objektů sousedících. 

Při realizaci stavby budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Stavebními úpravami nebude narušen nosný systém budovy, mechanická odolnost a stabilita stavby jako celku, její části ani okolních budov.

Výše uvedené stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), § 704, odstavec 1, písmeno k).
A.5  Podmínky dotčených orgánů pro vydání závazných stanovisek 
Dokumentace byla zkonzultována s uvedenými dotčenými orgány (předpokládané pro vydání stavebního povolení/ohlášení), z této konzultace byly určeny podmínky pro získání vyjádření:

Magistrát města Brna, Odbor památkové péče (email ze dne 31.3.2020):

· Navržené změny by neměly být v rozporu se zájmy památkové péče

· Vzhledem ke skutečnosti, že je objekt evidovaný v ústředním seznamu kulturních památek, je nutné si vyžádat závazné stanovisko odboru památkové péče.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Odbor hygieny práce

(telefonicky 6.4.2020):

· Je nutné splnit požadovanou hodnotu přirozeného osvětlení kanceláře a pracovních míst prostřednictvím stávajícího střešního okna
· Musí být dodržena kapacita stávajících sociálních zařízení a denní místnosti na dotčeném podlaží, pokud navýšený počet osob v nově zřízených kancelářích překročí kapacitu stávajících sociálních zařízení, je nutné tyto rozšířit nebo vybudovat nové.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (email ze dne 2.4.2020):

· Počet nově unikajících osob z nových kanceláří nesmí převyšovat 20% unikajících osob ve stávajícím stavu. (posuzováno dle půdorysných ploch stávajících a nových kanceláří) Do tohoto množství nejsou nutné úpravy únikové cesty.
A.6  Odhad předpokládaných nákladů 
Odhad předpokládaných nákladů: 1.575.000 Kč
V Brně dne 9.4.2020



Ing. arch. Petr Vaněk, ČKA 4329
PAGE  
2

