PAGE  
ZUŠ Vranovská 41 - NÁVRH ŘEŠENÍ ZVUKOVÉ IZOLACE

Projektová dokumentace pro provedení stavby
Souhrnná technická zpráva

B.    Souhrnná  technická zpráva
Obsah:

2B.1
Popis území stavby


3B.2
Celkový popis stavby


3B.2.1
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek


3B.2.2
 Celkové urbanistické a architektonické řešení


4B.2.3
 Celkové provozní řešení, technologie výroby


4B.2.4
 Bezbariérové užívání stavby


4B.2.5 
Bezpečnost při užívání stavby


5B.2.6
 Základní charakteristika objektů


7B.2.7
 Základní charakteristika technických a technologických zařízení


7B.2.8
Požárně bezpečnostní řešení


8B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi


8B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí


8B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí


8B.3
Připojení na technickou infrastrukturu


9B.4
Dopravní řešení


9B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav


9B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana


10B.7
Ochrana obyvatelstva


11B.8
Zásady organizace výstavby




B.1
Popis území stavby                                    

a) charakteristika stavebního pozemku

V projektové dokumentaci  je řešeno odhlučnění místností č.102 a 103, využívaných pro výuku hry na hudební nástroje v budově ZUŠ Vranovská 841/41 Brno - Husovice, stojící na pozemku p.č. 211; obec : Brno, k.ú.: Sever - Husovice. Stavbou budou dotčeny pouze řešené pozemky, které jsou ve vlastnictví investora. Stavba bude probíhat výhradně v interiéru budovy. . IS jsou dostupné stávající. 
Přijezd k stávající budově je stávající příjezdovou komunikací.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

· Obhlídka a zaměření objektu, fy. Pam Arch s.r.o.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

 Stavba se nedotkne žádného ochranného pásma .

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nejde o záplavové ani poddolované území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Výstavbou a provozem objektu nevzniknou žádné negativní účinky na okolí stavby, stejně tak i okolní podmínky neovlivní navrženou stavbu. Užíváním objektu nevzniknou škodlivé odpadní látky a nedojde k žádné nežádoucí změně životního prostředí. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci předložené projektové dokumentace nedojde k žádným demolicím ani kácení vzrostlých dřevin. Žádná dřevina nesplňuje podmínky k nevyhnutelnosti povolení k vykácení.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou.

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí ZPF.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu:

 Pozemek je v současnosti přístupný pozemní komunikací ul. Vranovská na p.č. 216 ve vlastnictví investora.
Napojení na stávající technickou infrastrukturu:

Stávající budova je připojena k veškerým potřebným IS:
Kanalizace

Vodovod

NN

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou.
B.2
Celkový popis stavby

B.2.1
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- účel užívání stavby: stávající – učebny uměleckých oborů - nemění se
B.2.2
 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

-
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení

Stávající dispozice: Vstup do místnosti 102 je zajištěn přes malou chodbu (místnost 101), která je přístupná z hlavní chodby. Vstup do místnosti 103 je zajištěn dveřmi přímo z hlavní chodby. Dispoziční řešení se rekonstrukcí nemění, pouze se nově osadí dveře mezi hlavní chodbou a místností 101.
Materiálové a barevné řešení
Stávající dispozice příček tvořena zděnou K – cí bude odstraněna a bude vytvořená nová dle výkresové dokumentace z moderních SDK zvukově-izolačních K-cí, vyhovujícím dnešním normativním požadavkům. Místnost č. 102 bude obložena deskami z akustické pěny, a to vč. stropu. Barevnost jednotlivých K-cí je určená barevnostním řešením, příp. dle pokynů architekta.
B.2.3
 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Řešená část stavby bude sloužit, stejně jako doposud, k výuce hry na hudební nástroje. 
B.2.4
 Bezbariérové užívání stavby
Stávající řešení se nemění. Budova nemá výtah. 
B.2.5 
Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je dle obecných požadavků na výstavbu navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazům uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.

Výstavba ani provoz řešené stavby nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky – nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel nejsou pravděpodobná. 

Navržené stavební řešení splňuje veškeré obecně technické požadavky na výstavbu. Při výstavbě budou dodrženy požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – ve znění pozdějších předpisů.

Všechny práce musí probíhat v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a normami. Prováděcí firma je povinna respektovat Vyhlášku č.324/1990Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Stavba bude provedena dle platných závazných vyhlášek a bude splňovat všechny technické normy týkající se výstavby školských zařízení.
B.2.6
 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita
Zemní práce, zakládání
Neřeší se.
Svislé konstrukce

Obvodové i vnitřní nosné stěny stávající budovy jsou zachovány a do jejich konstrukce se nebude nijak zasahovat. Povrchová úprava obvodových a stěn bude pouze v místnosti 102 ze samolepících desek z akustické pěny jehlan grafit 50mm. Stávající zděné příčky z cihelného materiálu budou kompletně vybourány a nahrazeny SDK příčkami se zvýšenou neprůzvučností např. Rigips3.40.10.MA - trojitě opláštěnými jednoduchými stěnami tl. 180mm se 100mm silnou minerální akustickou vatou na R-CW100. 
Vodorovné konstrukce

Stávající nosné konstrukce nejsou dotčeny. Strop pouze v místnosti 102 bude obložen samolepícími deskami z akustické pěny jehlan grafit tl.50mm, které se umístí na důkladně očištěný, oškrábaný a odmaštěný podklad. 
Podlahy

Do konstrukcí podlah se nezasahuje. 
Střecha, střešní plášť

Neřeší se. 

Konstrukce spojující různé výškové úrovně

 Neřeší se
Izolace

Hydroizolace:

Neřeší se
Izolace proti radonu:

Neřeší se.
Tepelné izolace:

Neřeší se.
Akustické izolace:
Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti příček mezi jednotlivými učebnami nesmí být nižší než 63 dB. 
Tato hodnota bude splněna u všech nových příček, které jsou předmětem této stavby. Vzduchová   neprůzvučnost všech nově osazovaných dveří nesmí být nižší než 42db. V místnosti 102 budou stěny i strop obloženy deskami z akustické pěny jehlan grafit 50mm. 
Truhlářské, plastové, zámečnické, klempířské, ostatní výrobky a překlady:

- viz poznámka ve výkrese půdorysu nového stavu
I. Zdroj plynu, přípojka plynu, HUP, plynoměr

Neřeší se.
II. Vodovodní přípojka – návrh řešení

Neřeší se
III. Kanalizace

Neřeší se
IV. Přípojka NN 

Přípojka NN je stávající, rozvod NN bude nový.

Svítidla i domácí telefon zůstanou původní, veškeré zásuvky budou nové, a to v celkovém počtu 10ks, vypínače nové jednokolébkové v počtu 2ks. Konkrétní typ všech elektro součástek navrhne elektrikář. 
B.2.7
 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V projektové dokumentaci nejsou navržené žádné speciální technologie, vymykající se běžnému technickému zařízení.

I. Pitná voda

Neřeší se.
II. Teplá užitková voda

Neřeší se.
III. KANALIZACE 

Neřeší se.
IV. VZDUCHOTECHNIKA   A  KLIMATIZACE

Neřeší se.
V. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Neřeší se.
VI. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Neřeší se.
Uzemnění

Stávající
Hromosvod

Neřeší se.

VII.  Vnitřní slaboproudé rozvody

Datové rozvody a domácí telefon viz. přísl. část PD.
B.2.8
Požárně bezpečnostní řešení  

Neřeší se.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Neřeší se.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

· Do systému vytápění a větrání se nebude zasahovat. Stávající otopná tělesa budou opatřena novým nátěrem. Okna zůstanou stávající. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.
b) ochrana před pronikáním bludnými proudy

Neřeší se.
c) ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.
d) ochrana před hlukem

V blízkém okolí domu se nenachází významnější zdroje hluku.

Stavební materiály a konstrukce jsou navrženy takovým způsobem, aby byly splněny požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

e) protipovodňová opatření

Jde o lokalitu, kde se nepředpokládá riziko povodní.
B.3
Připojení na technickou infrastrukturu

Neřeší se.
B.4
Dopravní řešení

Neřeší se.
B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Neřeší se.
B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vlastní výstavba nebude mít velký vliv na narušení pohody v jejím okolí, ale vzhledem k zvětšenému provozu dopravních a stavebních prostředků může nastat během výstavby krátkodobé zvýšení hlučnosti a prašnosti. Množství prachu nelze kvantifikovat, tyto zdroje je třeba eliminovat v závislosti na charakteru prací a vlhkosti substrátů. 

Jedná se o stavbu bez výrazně záporného vlivu na životní prostředí. Vzhledem k charakteru objektu a použitých energií nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Stavební konstrukce jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí.  

Stavba nebude zdrojem nadměrného hluku překračujícího hygienické normy. Ochrana proti hluku je zajištěna samotnými materiály a konstrukcemi a to jak v místnostech mezi sebou, tak i mezi sousedními objekty a vůči vnějšímu prostředí. Jsou navrženy takové stavební konstrukce, výplně otvorů a materiály, a budou osazeny takovým způsobem, že uvnitř objektů nedojde ke zvýšení a bude zajištěna přípustná hladina hluku v pásmu hygienické ochrany dané lokality. 

Z tohoto vyplývá, že na základě charakteristiky a velikosti možných vlivů, je možné vlivy vyvolané výstavbou a vlastním provozováním areálu považovat za nevýznamné, provoz stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby (bodové a liniové zdroje) je nepodstatné, zapáchající složky se nebudou vyskytovat.

Hluková situace se po zprovoznění výstavby významně nezmění.

Vliv na kvalitu povrchové vody se nepředpokládá.

Vlivy na podzemní vodu se nepředpokládají.

Vliv na znečištění půdy, stabilitu a erozivitu půd stavba mít nebude. Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie a stability či erozi půdy. 

S odpady vznikajícími při výstavbě a při provozu bude nakládáno podle stávajících zásad v území a nebudou mít negativní vlivy na půdu a na území. 

Součástí stavby není žádné zařízení na zneškodňování odpadů a trvalé uložení odpadů se nepředpokládá.

Provozem objektu nevzniknou žádné negativní účinky na okolí stavby, stejně tak i okolní podmínky neovlivní navrženou stavbu. Užíváním objektu nevzniknou škodlivé odpadní látky a nedojde k žádné nežádoucí změně životního prostředí. Odpadní vody budou svedeny do stávající kanalizace. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru a ekosystémy. 

Zamýšlený objekt nebude měnit charakter krajiny ani její ráz.

Nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik.

Odnětí ze ZPF není potřeba – neřeší se.
Negativní vlivy na ostatní fyzikální nebo biologické faktory (vibrace, záření elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) jsou vzhledem k absenci zdrojů těchto vlivů vyloučeny.

Je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- nebude

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Dle zákonu č. 100/2001Sb. a předpisu č.39/2015, kterým se mění zákon č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nespadá předložený záměr výstavby do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) a nespadá ani do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – viz. příloha č.1 k zákonu č. 100/2001Sb.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou.
B.7
Ochrana obyvatelstva

Není počítáno s žádným druhem civilní obrany.  
B.8
Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pozemek je napojen na veškeré potřebné IS:

Pozemek je napojen na veřejný vodovod. 

Elektrická energie: 

Staveniště je napojeno na již vybudovanou přípojku.
Telefon: veškerý personál bude vybaven mobilními telefony

b) odvodnění staveniště

Neřeší se.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
· Dopravní napojení
Staveniště se nachází v blízkosti veřejné komunikace, ze které je připojená stávající příjezdová komunikace.
Zásobení staveniště bude probíhat tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Při případném znečištění komunikace zajistí investor její očištění – sám, nebo smlouvou s firmou provádějící čištění.

· Napojení na technickou infrastrukturu:

viz. a)
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vlastní výstavba objektu nebude mít velký vliv na narušení pohody v jejím okolí, ale vzhledem k zvětšenému provozu dopravních a stavebních prostředků může nastat během výstavby krátkodobé zvýšení hlučnosti a prašnosti. Množství prachu nelze kvantifikovat, tyto zdroje je třeba eliminovat v závislosti na charakteru prací a vlhkosti substrátů. 

Na základě charakteristiky a velikosti možných vlivů, je možné vlivy vyvolané výstavbou a vlastním provozováním areálu považovat za nevýznamné, provoz stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby (bodové a liniové zdroje) je nepodstatné, zapáchající složky se nebudou vyskytovat.

Vliv na kvalitu povrchové vody se nepředpokládá.

Vlivy na podzemní vodu se nepředpokládají.

Vliv na znečištění půdy, stabilitu a erozivitu půd stavba mít nebude. Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie a stability či erozi půdy. 

S odpady vznikajícími při výstavbě a při provozu ubytovacích jednotekbude nakládáno podle stávajících zásad v území a nebudou mít negativní vlivy na půdu a na území. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

· plán organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo k zbytečným prodlevám

· zajistit řádné třídění odpadů ze stavebních prací a nakládat s nimi v souladu s legislativou (recyklací do stavebních konstrukcí nebo odvozem na schválenou skládku)

· stavební činnost omezena na denní období

· zásobování stavební dopravou omezit v období dopravních špiček, nepřípustné je provozovat dovoz materiálu v nočních hodinách

· hlučnost použitých strojů a mechanizmů nepřekročí stanovenou hodnotu hladiny ekvivalentního hluku (60 dB) dle vládního nařízení č. 272/2011 Sb.

· v průběhu výstavby zajistit dle potřeby kropení prašných ploch a skládek sypkých substrátů, výjezdové komunikace pravidelně čistit a minimalizovat tak sekundární prašnost

· při provádění skrývky povrch hutnit, aby nepodléhal větrné erozi 

· neprovádět manipulace se suchými substráty na volném prostoru

· neprovádět na staveništi spalování stavebních a jiných odpadů

· dočasné shromažďování odpadů kategorie „N“ po dobu výstavby omezit na nezbytnou dobu a shromažďovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech. Veškeré nakládání s odpady, zejména s odpady kategorie „N“, bude probíhat v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady

· bude zabezpečena recyklace využitelných složek odpadů z výstavby, pro těženou zeminu bude zajištěno vhodné využití

· při výstavbě objektu a souvisejících zpevněných ploch je vhodné v maximální míře využít recyklátů stavebních hmot (s příslušnými atesty)

· během stavby může být odkryta hladina podzemních vod – provádět zpřísněné kontroly stavebních strojů zaměřené na úniky ropných látek

· v prostoru stavby nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy 

· žádné mechanismy nesmějí být v prostoru stavby opravovány nebo čištěny

· prostor stavby bude vybaven dostatečným množstvím sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) pro případnou likvidaci úniku ropných látek

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zábory veřejného prostranství trvalé ani dočasné nebudou.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během výstavby mohou vznikat následující odpady:

	Kód druhu 

Odpadu
	Název druh odpadu 
	Kategorie

odpadu
	Nakládání

	07 03 04
	ostatní organická rozpouštědla
	N
	Sp

	07 03 04
	ostatní organická rozpouštědla/plechovky
	N
	Sp, Sk

	08 01 05
	vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak
	N
	Sp, Sk

	08 01 05
	vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak /plechovky
	N
	Sp, Sk

	08 01 09
	odpad z odstraňování barev a/nebo laků
	N
	Sp, Sk

	08 04 04
	vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál
	O
	Sk, Sp 

	08 04 04
	vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál/plechovky
	O
	Sk, Sp 

	15 01 01
	papírový a/nebo lepenkový obal
	O
	R, V

	15 01 02
	plastový obal
	O
	R, V

	15 01 03
	dřevěný obal
	O
	R, V

	15 01 04
	kovový obal
	O
	R, V

	15 01 06
	směs obalových materiálů
	O
	R, V

	15 02 01
	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál
	N
	Sp, Sk

	17 01 01
	beton
	O
	V

	17 01 02
	cihla
	O
	V

	17 01 03
	keramika
	O
	V

	17 01 04
	sádrová stavební hmota
	O
	V

	17 01 05
	azbestová stavební hmota
	O
	Sk

	17 01 99
	odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
	
	

	17 02 01
	dřevo
	O
	V, Sk, Sp

	17 02 02
	sklo
	O
	R, V

	17 02 03
	plast
	O
	R, V

	17 03 01
	asfalt s obsahem dehtu
	N
	Sk, Sp

	17 03 02
	asfalt bez dehtu
	O
	V, Sk

	17 03 03
	dehet a/nebo výrobky z dehtu
	N
	Sp, Sk

	17 04 01
	měď
	O
	R, V

	17 04 02
	hliník
	O
	R, V

	17 04 04
	zinek
	O
	R, V

	17 04 05
	železo a/nebo ocel
	O
	R, V

	17 04 07
	směs kovů
	O
	R, V

	17 04 08
	kabely
	O
	V, R

	17 04 99
	odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
	
	

	17 05 01
	zemina a/nebo kameny
	O
	V

	17 06 01
	izolační materiál s obsahem asbestu
	N
	Sk

	17 06 02
	ostatní izolační materiály
	O
	Sp, Sk

	17 07 01
	směsný stavební a/nebo demoliční odpad
	N
	Sk

	20 01 01
	papír a/nebo lepenka
	O
	R, V

	20 01 02
	sklo
	O
	R, V

	20 01 05
	drobné kovové předměty (např. plechovky)
	O
	R, V

	20 01 09
	olej a/nebo tuk
	N
	Sp

	20 01 10
	oděv
	O
	V, Sk

	20 01 16
	detergenty, odmašťovací přípravky
	N
	Sp

	20 01 21
	zářivky
	N
	R

	20 02 01
	kompostovatelný odpad
	O
	V

	20 03 01
	směsný komunální odpad
	O
	Sk

	20 03 04
	kal z chemických toalet
	O
	Sk, Sp


Zkratky : Sp – spalovna; R – recyklace; V – využití; Sk - skládka

Poznámka : 

Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami se musí na základě jejich nebezpečných vlastností přeřadit do kategorie O/N a nakládat s nimi odpovídajícím způsobem (Sp, Sk IV).

Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které vzniknou při vlastní stavebně – montážních činnostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z provozu (např. ze sociálního zařízení, šaten, jídelen) na staveništi.

Nakládání s odpady

S odpady vzniklými při realizaci stavby se bude nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a v souladu s vyhláškou Jihomoravského kraje č. 309/2004 Sb., kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství Jihomoravsného kraje. Se stavebními odpady se bude nakládat na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem stavby,  při nakládání s odpady  povede  dodavatel  evidenci  odpadů. Pokud stavba nebude prováděna dodavatelsky, přecházejí tyto povinnosti na investora.

Dodavatelské firmy budou mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od příslušného orgánu státní správy.

Povinností původce je s tímto odpadem nakládat  podle platných právních předpisů o odpadovém  hospodářství. Jedná se o běžnou stavebně - investiční činnost při výstavbě. Dočasné shromažďování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi po dobu výstavby omezit na nezbytnou dobu a shromažďovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech. 

Nakládání s odpady je řešeno: 

· vytříděním nebezpečných složek odpadů (např. zatvrdlé nátěry, barvy, plechovky a nádoby s obsahem škodlivin, izolační materiál s obsahem dehtu, aj.), dočasným shromažďováním na mezideponii v areálu stavby a zabezpečením jejich zneškodnění na skládce nebezpečných odpadů nebo ve spalovně,

· vytříděním využitelných složek odpadů (např. ocel, plast, sklo, cihla, beton, živičný povrch vozovek) a jejich dočasným shromažďováním na mezideponii s následnou recyklací a využitím (řeší dodavatel stavby, upraveno ve smlouvě mezi dodavatelem stavby a investorem), příp. viz. tabulka výše,

· pro výkopovou zeminu (kód 17 05 01), která bude využita (např. pro úpravu terénu, zásypy, apod.) se povede orientační evidence odpadů,
· dočasným  uložením zbytkového stavebního odpadu (minimální množství), po vytřídění nebezpeč.h složek, na mezideponii na pozemku a následně na povolenou skládku, 

· smluvními vztahy s dodavatelskou firmou při nakládání s odpady, vzniklými po dobu pozemních a stavebně-montážních pracích,

· odpady vzniklé při provozu vozidel a stavebních mechanismů si řeší dodavatel stavby ve vlastní režii,

· vedením evidence odpadů, řeší dodavatel na základě smlouvy, evidence odpadů se předloží při kolaudaci stavby.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytěžená zemina bude odvezena na nejbližší depónii.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavebně - investiční činnost při výstavbě.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby (bodové a liniové zdroje) je nepodstatné, zapáchající složky se nebudou vyskytovat.

Vliv na kvalitu povrchové vody se nepředpokládá.

Vlivy na podzemní vodu se nepředpokládají.

Vliv na znečištění půdy, stabilitu a erozivitu půd stavba mít nebude. Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie a stability či erozi půdy. 

S odpady vznikajícími při výstavbě a při provozu stavby bude nakládáno podle stávajících zásad v území a nebudou mít negativní vlivy na půdu a na území. 

Při dopravě zeminy a vybouraných sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit:

· čištění vozidel pře výjezdem z prostoru staveniště na veřejné komunikace

· pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace

· bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečišťování veřejných komunikací

· zabránění znečištění vod ropnými látkami

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

· Nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a odpovídající nařízení. Veškeré činnosti, které by mohly škodit vlastní osobě nebo spolupracovníkům, je nutno přerušit.

· Nebezpečné práce mohou vykonávat jen spolehlivé a způsobilé osoby. Mladiství mohou takové práce vykonávat jen tehdy, jsou-li pod stálým dozorem dospělých odborníků

· Stroje a přístroje smí obsluhovat a provádět jejich obsluhu a údržbu jen osoby, které jsou s nimi důkladně obeznámeny a jsou oprávněny s nimi pracovat. Přitom musí dbát pokynů z návodu k obsluze.

· Musí být používány ochranné prostředky. Nesmí být svévolně měněny a mohou být používány jen k takovému účelu, k němuž jsou určeny. Chybějící ochranné prostředky a jejich nedostatky je nutno okamžitě hlásit zodpovědným osobám

· Čistění strojů za provozu je zakázáno. Zastavené stroje smí být čištěny teprve tehdy, je-li vyloučeno jejich spuštění nedopatřením

· Pobyt v okruhu nebezpečných strojů není nepovolaným osobám povolen. Zvedáky břemen nesmí být používány pro přepravu osob.

· V blízkosti pohyblivých částí strojů musí pracovníci oblékat přiléhavé oděvy.

· Na staveništi je předepsané nošení ochranné helmy.

· Na staveništi by měla být nošena ochranná obuv. Při pracích, při nichž mohou střepiny, jiskry nebo leptavé kapaliny způsobit poranění očí, je nutno nosit ochranné brýle.

· K ochraně před zdraví škodlivým prachem, plyny nebo párami musí být používána ochrana dýchacího ústrojí.

· Požívání alkoholických nápojů je na stavbě zakázáno. Nutno respektovat zákaz kouření.

· Otvory ve stropech, lešeních a schodištích musí být zakryty a uzavřeny. 

· Podlahy, lešení, lávky a schody musí být chráněny před možným zřícením boční ochranou.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- nebudou
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

- nebude
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba proběhne v jedné etapě.
V Brně dne








Petr Bednařík
Pam Arch s.r.o., Vránova 3, 621 00 Brno, tel: 775 400 124, E-mail: info@pamarch.cz
16

