-1-
TECHNICKÁ ZPRÁVA
             Oprava nebytového prostoru Lidická 11, Brno 
IDENTIFIKACE STAVBY


Akce: Oprava nebytového prostoru Lidická 11, Brno


Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno


Projektant: ing Eva Ševelová, Loděnice 50, 67175  IČO: 13064681,


Číslo autorizace: ČKAI 100254 – obor pozemní stavby


Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravu nebytového prostoru.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

     Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr opravit tuto prostoru pro další pronajímání.
POPIS OPRAV 
V celém prostoru se provede:

Rekonstrukce elektroinstalace bude  až po nový elektroměr v chodbě u ulice Lidické vzdálený cca 35 m. Tento rozvod se zadlabe po fasádě. V prostoru bylo dotaženo 220 a 380 V.  Bude zde z chodby dotažen i zvonek.

Vymění se 4x zářivka 2 trubicová a 4x světlo do chodby a sociálního zařízení.

Topení bude zajištěno přímotopy.

V koupelně a na WC se provede nový rozvod vody a kanalizace. Na WC bude osazeno měření vody a uzávěr vody. Ohřev teplé vody bude zajištěn elektrickým bojlerem na 80 l.       

Na stávající podlahu (mimo koupelnu a WC) se provede stěrka a nová dlažba s keramickým soklem.

Provede se oprava omítek stropu a stěn z 50%.

Otluče se omítka do v=1,5 m a provede se sanační omítka. Výmalba na bílo.
V hlavní místnosti na dlouhé stěně se opraví větrání a osadí se ventilátor. 

Ve výklenku se stěna 2,1 m otluče na celou výšku a provede se odvětraná předstěna z desek cetris. (Dole a nahoře bude větrací mřížka) Na této stěně je stávající odvětrání. Toto odvětrání se prodlouží a osadí ventilátor.

Okna: stávající okna s mřížemi a sklobetonové výplně jsou nevyhovující. Okna a sklobetony se vymění za okna plastová bílá a vnitřním parapetem z dřevotřísky s voděodolným povrchem v barvě rámu a vnějším parapetem z Pz plechu. Na okna se z vnější strany provedou mříže.

 Okna bílé PVC  budou FIX s nadsvětlíkem OS. -4x  1150/2040 mm

                                                                              1x  1070/1330 mm

                                                                              1x   570/   570 mm 

Profily: stavební hloubka min. 76mm, min.6 efektivních komor, pozinkovaná ocelová uzavřená výztuha v rámu, profil třídy A dle ČSN EN 12608 s tl. obvodové stěny rámu 3 mm, Uf=max.1,3W/m2.K, podkladní profil s Uf=max.1,3W/m2.K,spoj s rámem vytěsnit expanzní páskou.
 Zasklení: izolační dvojsklo s Ug=1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček.

Kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací.  

Do stávajících otvorů do sklepa se osadí nové rámy s mřížkou cca 700/600 mm. Opraví se ostění.
Stávající ocelové vstupní dveře i zárubně se vybourají a vymění za nové dveře bílé částečně prosklené (komax) plastové včetně kování, klika-koule, zámek bezpečnostní.
Na WC, v koupelně a ve skladu se zruší podhled. Ve skladu obklad stěn.
V chodbě do skladu se zbourá příčka šířky 2,0 m na celou výšku místnosti a ve skladu příčka šířky 3,16 m na výšku 2,4m. Odstraní se 2 I profily.
Příčka nad dveřmi do koupelny a WC se dozdí.
WC-otlučou se obklady, dlažba. Nové rozvody vody a kanalizace, osadí se vodoměr a uzávěr vody. Vymění se záchodová mísa, nové obklady, dlažby. Vymění se dveře a natře zárubeň. Oprava omítek a výmalba.
Koupelna-otlučou se obklady, dlažba. Nové rozvody vody a kanalizace. Vymění se sprchová baterie, umyvadlo včetně baterie. Osadí se nový bojler. Nové obklady, dlažby. Vymění se dveře a natře zárubeň. Oprava omítek a výmalba.
V Brně 7.2019                                                                    vypracovala : ing.Ševelová
