Projekce a rozpočty staveb-  Ing. Eva Ševelová, Loděnice 50, 671 75  Loděnice, mobil: +420 603 569 817, E-mail: eva.sevelova@volny.cz

Kounicova 67- Brno
PRŮVODNÍ  ZPRÁVA
Stavební opravy kanceláří dle soupisu  správce
a)
Identifikační údaje
Stupeň :


Technická dokumentace
Název stavby :
Kounicova 67,Brno-opravy kanceláří
Místo stavby :


Kounicova 67, Brno 
Investor :

Statutární město Brno

                                                Dominikánské náměstí 1, 601 67, Brno-město

Vlastník:


Statutární město Brno





Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno
Projektant stavební části :
ing.Ševelová Eva, Loděnice 50, 671 75 Loděnice, 


mob.: +420 603569817
b)
Popis legislativní situace
Naše projekční kancelář byla oslovena Odborem správy majetku Magistrátu m.Brna, Husova 3, Brno zastupující vlastníka objektu Statutární město Brno, ve věci vyhotovení zadávací dokumentace na provedení oprav vč. kontrolního rozpočtu, a slepého výkazu výměr-opravy podlah, malování, výměna osvětlení a prahů. 
c) Rozpis prací
Malby, výměna PVC, výměna světel, nové prahy

ODSČ

214-4 ks-výměna zářivek
310-2 ks

321-3 ks

555-2 ks (bez výměny podlahy)
OD
419/VUT-pouze výměna koberce za PVC

323-6 ks-výměna zářivek
309-2 ks
540-2 ks

OUPR
348- výměna koberce za koberec,5 ks zářivek 
349-350- položení koberce, 4 ks zářivek
Poznámka: náhradou za kanceláře č. 348, 349-350 budou provedeny jiné kanceláře ve stejném rozsahu 

441-2 ks (bez výměny podlahy)

436- 2 ks

439- 2 ks

440-2 ks (bez výměny podlahy)

OVLHZ
408-2 ks
424-3 ks

425-2 ks

423-1 ks

OŽP
504-2 ks
505 (bez výměny světel)
506-2 ks

507-2 ks

518 (bez výměny světel)

520-6 ks

521-9 ks

524 (bez výměny světel)

516- jen malba

503- bez výměny podlahy, výměna zářivek -2 ks

351-5 ks

Výdejna obědů-výmalba-WC

                                         Sklady, šatna, výlevka

                           Bar-2m2 oprava omítky, oprava rohu zdi, 10m2 malby

                           Sprcha-oprava 0,5m2 omítky, 1,6m2 sanační omítky, malba

Vypracovala:                                                                                                      Datum:

Ing.Ševelová                                                                                                      06.2019              



