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TECHNICKÁ ZPRÁVA
         Výměna kastlových oken a vstupních dveří ve schodišti
                                                    ZUŠ Vídeňská 85, Brno
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Výměna kastlových oken a vstupních dveří ve schodišti, ZUŠ Vídeňská 85

Investor: Statutární město Brno, Magistrát m Brna,OSM, Husova 3,Brno 601 67

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Vypracování položkového rozpočtu a slepého rozpočtu na výměnu oken a dveří
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
    ZUŠ je ve vlastnictví  Statutárního města Brna. Stávající okna a dveře jsou ve špatném stavu a nesplnují tepelně izolační požadavky. 
ROZPIS OPRAV 
Proto byl zpracovaný návrh na demontáž stávajících kastlových oken včetně výměny vnitřího  parapetu a vchodových dveří ze dvora. Zpět budou osazená plastová okna horní křídla otevíravá, spodní otevíravá s výklopným křídlem,barva hnědá-vnější a bílá vnitřní ,(dle již vyměněných oken), doplněny vnitřním parapetem. Zasklení dvojsklo Ug=1,1 W/m2. Bude se měnit 5 oken a jedny dveře. Úprava ostění a vymalování ostění.
Dodržet členění oken dle již vyměněných oken.
Před výrobou nutno přeměřit velikost otvorů.
Okno plast s nadsvětlíkem hnědo bílé 120/225cm………………………..5 ks                                                                                              
           okno s mikroventilací O+OS s nadsvětlíkem  O s mikroventilací
            popis - viz příloha
            materiál: plast hnědo-bílá
            zámky a kování dle výběru investora
            parapet vnitřní
            žaluzie celostínící. Barva lamel : 402-stříbrná hladká
Dveře plastové vstupní plné s nadsvětlíkem-výplň bude plastová tl.min.46mm s tepelnou  
     izolací z XPS nebo PU. Parametry výplně a rámů budou takové,aby celkový výrobek měl 
     součinitel prostupu tepla Ud méně nebo rovno 1,4 W/m2K
     Nadsvětlík bude zasklen izolačním dvojsklem
     Barva z venku hnědá, zevnitř bílá
     Dveře budou opatřeny hliníkovým prahem a kartáčovým těsněním.
     Součástí dveří bude kování,klika-klika, bezpečnostní zámek.
v Brně 8.7.2020                                                                     vypracovala : Radka Volková
