TECHNICKÁ ZPRÁVA
                           Oprava koupelny -Josefská  21, Brno
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava koupelny, Josefská 21, byt č.9 , Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město
                           Brno

Projektant: R.Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem 
                          výměr.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.
Jedná se o  zděný dům. Koupelna neodpovídají součastnému požadovanému standartu a špatně odtéká voda.
ROZPIS OPRAV  
Demontáž: -umyvadla, poličky, skříňky, vany včetně obezdění, baterie umyvadlové, vanové.
             -odstraní se dlažba a obklady.
             -otluče se omítka stěn do 30 %
Oprava a montáž:   -oprava stávajících omítek stěn
          -nový rozvod kanalizace a vody v rámci místnosti včetně napojení, osazení vpusti ve sprše
          -provedení nové elektroinstalace v rámci místnosti
          -žebříkový radiátor elektrický
          -příprava na pračku
          -nové obklady do v. cca 200 cm
          -oprava  podlahy, vyspádování podlahy ve sprše, stěrková vodovzdorná izolace a nová dlažba
          - dodání a osazení  umyvadla a baterie          
          -dodání a osazení sprchové zástěny, vyzdění soklíku u sprchy , sprchové baterie baterie      
         -demontáž a opětovná montáž karmy po provedení obkladu     
          -výmalba na bílo.
V Brně 8.2020                                                                                        vypracovala : R.Volková
