Rozpis oprav
Oprava sprchy v objektu- Křenová 20, Brno
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:

Oprava sprchy v objektu Křenová 20,  Brno
          Investor:
Magistrát m.Brna,Odbor správy majetku,Husova 3,601 67 Brno 





Projektant:
Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 72450347,
Účel PD:
Provedení vypracování  položkového  rozpočtu a výkazu výměr pro 



provedení opravy sprchy v objektu dle požadavků OSP.
ROZPIS OPRAV  :
Demontáž: otluče se dlažba, obklad, vpusť, umyvadlo, baterie sprchová a umyvadlová, světlo, 
         demontáž radiátoru- uschování a po opravě a znovu osadí.
Montáž: srovnání podlahy, vyspádování sprchového koutu, dodání a osazení nové dlažby 
             včetně nové vpusti
-provede se vodovzdorná stěrková izolace svislé a vodorovné, oprava omítek, obklad
-dodání a osazení nového umyvadla, baterie umyvadlové, sprchové, zatahovací stěny u 
     sprchového koutu
-nátěr radiátoru a trub a opětovná montáž radiátoru
-nátěr zárubně a osazení nových dveří včetně kování,klik a zámku
-výměna světla s LED žárovkou
-výmalba stropu a stěn
-úklid
Oprava zábradlí cca 32,5m-očištění a nátěr včetně madla.
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