## CN
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY - ROZPOČET
Stavba: | Janáčkovo divadlo – úpravy VZT a jevištní technologie
Objekt: | Hlavní budova
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Cena celkem
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| SOA | Úprava vzhledu krycích ohrádek KLM jednotek dle OPP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°
712 30-1 povlakové krytiny
1 | 712300833R00 | ...třívrstvé, | m2 | 5.12 |  | 0
8*0,8*0,8
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek
713 10-1 polystyrenových
2 | 713100813R00 | ...tloušťka přes 50 mm | m2 | 10.24 |  | 0
EPS spádové klíny - 7,68
PIR deska - 7,68
Díl: | VN | Vedlejší náklady
3 | 00.08 | Ochrana před nepříznivým počasím - opatření při opravách a betonáži střešních vpustí a při zásahům do stropní konstrukce | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny
712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní
712 39-1 textilie
4 | 712391172R00 | ...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie | m2 | 5.12 |  | 0
5 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 5.632 |  | 0
712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní
712 39-2 připevnění izolace
6 | 712391176R00 | ...kotvícími terči, bez dodávky materiálu | ks | 21 |  | 0
5,12m2
7 | R-712-02 | dodávka kotvících terčů průměr 8, dl.110-180 + teleskopy | ks | 21 |  | 0
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty
8 | 712371801RZ4 | ...volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm | m2 | 6.144 |  | 0
9 | R-1 | Vytvoření detailu okolo stojek ohrádky 150x150 | ks | 8 |  | 0
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny
50 m vodorovně
10 | 998712203R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 150 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad
11 | 713141131R00 | ...plně lepená za studena, jednovrstvá | m2 | 5.12 |  | 0
EPS 100
12 | 283769604R | deska izolační střešní; PIR; pero a drážka; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,025 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 5.632 |  | 0
13 | R-283769604 | Kotvící prvky - 4ks/výřez | ks | 21 |  | 0
14 | 28375971 | M+D deska izolační EPS 100S spádový klín tl. 20-200mm, spád 2% | m3 | 0.8448 |  | 0
5,12*prořez
15 | R-28375971 | Kotvící prvky - 2,5ks/m2 | ks | 12.8 |  | 0
16 | 713100941R00 | Příplatek za vyspravení střech | kus | 8 |  | 0
17 | R-2 | Vytvoření detailu okolo stojek ohrádky | ks | 8 |  | 0
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně
18 | 998713203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % | 150 |  | 0
Díl: | 767.1 | Konstrukce zámečnické - nové
19 | 1 | Statický výpočet | kpl | 1 |  | 0
Ostatní atypické kovové prvky
20 | 767990010RAC | ...10 - 50 kg/kus | kg | 1615 |  | 0
výroba a dodávka ocelové konstrukce, povrchová úprava , montáž OK prvků
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně
21 | 998767103 | ...v objektech výšky do 24 m | t | 1.615 |  | 0
ruční přesun
Díl: | 799 | Ostatní
22 | 2 | Slunolam - AL lamely 84mm: LAXALON 84R-SL3 | m2 | 122 |  | 0
spoj.materiál, hrotové nosníky SL3, vč. prořezu
23 | 3 | Montáž lamel | m2 | 122 |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
24 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0.30464 |  | 0
7,68*0,019+7,68*0,27*0,15
25 | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží | t | 1.5232 |  | 0
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
26 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 0.30464 |  | 0
27 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 4.5696 |  | 0
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
28 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 0.30464 |  | 0
29 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 10.967 |  | 0
979 08-4 Poplatek za skládku
30 | 979999999R00 | ...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 0.30464 |  | 0
|  | Celkem za SOA |  |  |  | 0
| SOB | Nájezdové vozy, Zásuvky a pracovní osvětlení věží, Doplnění světelných závor
|  | Řízení jevištních mechanismů - Nájezdové vozy |  |  |  | 0
31 |  | Práce programátora | hod | 35 |  | 0
32 |  | Práce elektromontéra | hod | 24 |  | 0
33 |  | Doprava | km | 200 |  | 0
34 |  | 8 digitálních vstupů 24VDC | ks | 3 |  | 0
35 |  | 8 digitálních výstupů 24VDC | ks | 3 |  | 0
36 |  | SSI sensor interface | ks | 5 |  | 0
37 |  | 4 bezpečnostní vstupy VDC | ks | 7 |  | 0
38 |  | TwinSAFE logicklý terminál | ks | 1 |  | 0
39 |  | 4 bezpečnostní výstupy 24VDC | ks | 5 |  | 0
40 |  | EtherCat rozšiřující modul | ks | 1 |  | 0
41 |  | EtherCat Coupler pro E-bus | ks | 1 |  | 0
42 |  | 2 kanálový analogový výstup -10V…+10V | ks | 1 |  | 0
43 |  | 1 kanálový analogový výstup -10V…+10V | ks | 1 |  | 0
44 |  | Napájecí jednotka pro CX1000 | ks | 1 |  | 0
45
|  | Scénické osvětlení - Zásuvky v hledištních věžích |  |  |  | 0
46 |  | Vyhledávání problému přerušených kabelů | ks | 23 |  | 0
47 |  | Kabel CYKY 3x4 materiál + montáž | m | 240 |  | 0
48 |  | Kabel CYKY 3x2,5 materiál + montáž | m | 680 |  | 0
49 |  | Drobný montážní materiál (spojky, příchytky, označovací materiál atd.) + montážní práce | sada | 1 |  | 0
|  | Scénické osvětlení - Pracovní osvětlení portálových věží na jevišti |  |  |  | 0
50 |  | Kabel CYKY 3x1,5 materiál + montáž | m | 200 |  | 0
51 |  | Vypínač na povrch č.1 materiál + montáž | ks | 6 |  | 0
52 |  | Krabice svorková, materiál + montáž | ks | 6 |  | 0
53 |  | Svorka WAGO, materiál + montáž | ks | 30 |  | 0
54 |  | Svítidlo LENA LIGHTING, materiál + montáž | ks | 6 |  | 0
55 |  | Světelný zdroj OSRAM EAN 4058075819658, materiál + montáž | ks | 6 |  | 0
56 |  | Protipožární prostup | sada | 1 |  | 0
57 |  | Pomocný montážní materiál (příchytky, stahovací pásky, pomocné konstrukce, vývodky, spojovací materiál atd.), materiál + montáž | sada | 1 |  | 0
|  | Doplnění světelných závor sejfu dekorací |  |  |  | 0
58 |  | Světelná závora SICK M2000, výška 1,5m, dosah 20m, vysílač - přijímač - bezpečnostní relé | sada | 1 |  | 0
59 |  | Kabel JZ 500 HMH 12x1,5 | m | 70 |  | 0
60 |  | Trubka instalační P16 | m | 70 |  | 0
61 |  | Montážní práce | hod | 24 |  | 0
62 |  | Drobný montážní materiál (spojky, příchytky, označovací materiál atd.) | sada | 1 |  | 0
|  | CELKEM za objekt SOB |  |  |  | 0
| SOC | Úprava VZT sklad Archiválií
VZT
Zař.č.25 - elektrodohřev
63 | N | Demontáž stávajícího potrubí | hod | 7 |  | 0
64 | 25.12 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 2 |  | 0
65 | N | Nové potrubí SPIRO DN 250 | bm | 2 |  | 0
66 | N | Elektrický ohřívač s regulací výkonu MBE-250 R2 - 2 kW | kpl | 1 |  | 0
Zař.č.26 - elektrodohřev
67 | N | Demontáž stávajícího potrubí | hod | 9 |  | 0
68 | 26.12 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 2 |  | 0
69 | N | Nové potrubí SPIRO DN 250 | bm | 4 |  | 0
70 | N | Elektrický ohřívač s regulací výkonu MBE-250 R2 - 2 kW | kpl | 1 |  | 0
71 |  | Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut | m2 | 9 |  | 0
72 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
73 |  | Likvidace demontovaného potrubí a izolace | kpl | 1 |  | 0
74 |  | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 0.47176 |  | 0
Silnoproud
75 |  | Úprava rozvaděče (doplnění jističe B16/3 + úprava rozvaděče) | ks | 1 |  | 0
76 | 416 | Kabel CYKY 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
77 |  | Nosný a instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
78 |  | Práce nespecifikované ceníkem | h | 20 |  | 0
79 |  | Zpracování dokumentace pro provedení stavby + DSPS | h | 6 |  | 0
80 |  | Revize elektro, vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
81 |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
Slaboproud
Díl: |  | Řídící systém
82 |  | Uživatelský software pro DDC regulátor, parametrizace - úprava a doplnění | d.b. | 6 |  | 0
Díl: |  | Dispečerské pracoviště
83 |  | Aplikační SW pro grafickou vizualizaci, parametrizace databáze,obrazovky - doplnění | fdb | 6 |  | 0
84 |  | Oživení, test funkčnosti | kus | 1 |  | 0
Díl: |  | Polní instrumentace
85 |  | Není požadována | kus | 0 |  | 0
Díl: |  | Rozvaděče
86 |  | Rozváděč MaR - doplnění svorek, průchodek, úprava zapojení | kus | 1 |  | 0
Díl: |  | Montážní materiál
87 |  | Trubka instalační PVC D25mm, pevná, včetně montážního příslušenství | m | 30 |  | 0
88 |  | Trubka instalační PVC D25mm, ohebná | m | 2 |  | 0
89 |  | Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 4x1 | m | 180 |  | 0
90 |  | Elektroinstalační materiál | soub. | 1 |  | 0
91 |  | Podružný materiál - svorky, příchytky, hmoždinky, | soub. | 1 |  | 0
Díl: |  | Elektromontážní práce
92 |  | Trubka instalační PVC D25mm, pevná | m | 30 |  | 0
93 |  | Trubka instalační PVC D25mm, ohebná | m | 2 |  | 0
94 |  | Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 4x1 | m | 180 |  | 0
95 |  | Ukončení vodičů na straně rozváděče | kus | 6 |  | 0
96 |  | Ukončení vodičů na straně MaR zařízení | kus | 6 |  | 0
97 |  | Protipožární ucpávky | kompl | 1 |  | 0
98 |  | Nepředvídatelné práce - demontáže podhledu, víka žlabu, … | hod | 5 |  | 0
99 |  | Pomocné montážní práce | hod | 2 |  | 0
Díl: |  | Služby
100 |  | Oživení a uvedení do provozu | hod | 6 |  | 0
101 |  | Test 1:1 | ks | 6 |  | 0
102 |  | Koordinace | hod. | 5 |  | 0
103 |  | Zakreslení skutečného stavu do PD | ks | 1 |  | 0
104 |  | VRN - doprava, přesun hmot, .. | kus | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt SOC |  |  |  | 0
|  | CELKEM za práce |  |  |  | 0