 Technická zpráva
Oprava a zateplení  stropu v bytě
                 Studánka 1,Brno   
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:

oprava a zateplení stropu v bytě, Studánka 1, Brno

          Investor:
Magistrát m.Brna, Odbor správy majetku, Husova 3,601 67 Brno 






Projektant:
Radka Volková, Loděnice 50, 671 75, IČO: 724 50 347

Účel PD:
Provedení vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro 



provedení oprav 

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Objekt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m.Brna. 

ROZPIS OPRAV  :
V bytě se provede oprava stropu včetně zateplení v místnostech : č.3-obývací pokoj, č.4-chodba, 

č.5-ložnice, č.8-kuchyně a č.9-pokoj. Celková výměra je 57m2.

Provede se SDK podhled včetně zateplení z tepelně izolačních minerálních desek tl.100mm.Před začátkem prací se zakryje podlaha, zdemontují se stávající stropní světla  a po provedení SDK podhledu se opět zapojí. V místnostech, kde se osadil nový SDK podhled se provede nová malba a úklid.

V Brně 11.2022

1

