  Technická zpráva
Oprava kuchyňky ve 4.patře- Anenská 10, Brno
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:

Oprava kuchyňky v objektu Anenská 10 , Brno
          Investor:
Magistrát m. Brna, Odbor správy majetku, Husova 3,601 67 Brno 





Projektant:
Radka Volková, Loděnice 50, 671 75, IČO: 130 64 681
Účel PD:
Provedení vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro 


                        provedení oprav 
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Objekt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m. Brna. 
ROZPIS OPRAV  :
Demontáž : kuchyňské linky, dlažby, soklu, obkladu, dřezu, baterie 
Montáž: oprava podlahy a položení nové dlažby a soklu, úprava rozvodu vody a kanalizace – nová baterie bude stojánková, úprava elektro-bude zásuvka pro ledničku,  mikrovlnou troubu, osvětlení pod horními skříňkami a dvou zásuvka na konvici.  Provede se doplnění přední stěny SDK příčkou 2x DFH2 s izolací. Osadí se dveře 80/197cm plné, bílé včetně kování,klik a zámku do ocelové zárubně . Do SDK příčky se osadí větrací mřížka podobná jako je vedle. Oprava omítek a výmalba na bílo. Ocelová zárubeň se natře na bílo. 
Na stěně cca dl.2500mm se postaví lednička 600/600 a vedle ní kuchyňská linka.
Nová kuchyňská linka- spodní skříňky včetně nerezového dřezu s odkapávací plochou, baterie zespodu dl. cca 1800mm, horní skříňky cca 1800mm s prostorem pro  mikrovlnou troubu. Dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm.  Linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami a  a těsnící lištou u zdi.  Dvířka linky budou rovné. Obklad za pracovní deskou kuchyňské linky bude ve stejném dekoru jako pracovní deska a osadí se do ní dvou zásuvka. Po zapojení se provede revize elektro.
V Brně 3.2023
1

