-1-
TECHNICKÁ ZPRÁVA
             Oprava volného bytu č.22, Zderadova 3, Brno 
IDENTIFIKACE STAVBY


Akce: Oprava bytu č.22, Zderadova 3, Brno


Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno


Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 13064681,


Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravu bytu.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

     Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravy ve volném bytě, který je poškozen a zpřístupnění bytu bylo pomocí policie ČR.
POPIS OPRAV 

Vyklizení bytu a úklid celého bytu.
01-Předsíň:
Vyměnit světla, domácí telefon. Oprava zárubně vstupních dveří po nepovoleném vniknutí.

Vyčištění PVC a lišt. Oškrabání stěny naproti vstupu-grafity-perlinka a fajnová.

Oprava omítek, výmalba na bílo.

Výměna dveří do kuchyně, prosklené včetně kování, klik a zámku -800/1970 cm
Výměna dveří do koupelny, plné včetně kování, klik a zámku -600/1970 cm

02-Koupelna a WC

Výměna WC kombi, výměna topného žebříku, odstranění nálepek, zazdění děr. Dořešit pračkový ventil.

Výměna vanové baterie, demontáž skříňky, umýt ventilátor, dlažbu a obklady, nad umyvadlem osadit žárovku s objímkou.

Oprava omítky a výmalba na bílo.

03-obytná místnost + KK

Vyčištění PVC a lišt. Oškrabání stěn-grafity-perlinka a fajnová. Vysát radiátor a oprava krytu. Demontáž světel, umýt kuchyňskou linku, vyměnit desku pod dřezem, výměna sporáku.

Umýt obklad a přespárovat. Odmaštění části stropu po zahořenění.
Oprava omítek, výmalba na bílo.

04- Pokoj

Vyčištění PVC a lišt. Oškrabání stěn-grafity-perlinka a fajnová. Demontáž lustru-žárovka s objímkou.

Výměna dveří do pokoje, prosklené včetně kování, klik a zámku -800/1970 cm

Výměna vypínače.

Oprava omítek, výmalba na bílo.

V Brně 8.2019                                                                   
