Technická zpráva

Oprava bytu-ORLÍ 7 byt č.6 ve 4 np, brno

IDENTIFIKACE STAVBY


Akce:

Oprava bytu, na ulici ORLÍ 7, byt č.6, Brno

          Investor:
Magistrát m. Brna, Odbor správy majetku, Husova 3,601 67 Brno 





          Projektant:
Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 IČO: 724 50 347
Účel PD:
Provedení vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro 



provedení rozdělení bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ


Byt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m. Brna, je v současné době neobývaný a bez  

           nájemníků. Topení je přímotopy. Okna jsou po rekonstrukci, kromě spíže. Plyn bude používán  

           na topení a ohřev teplé vody Elektro bude nové. 

ROZPIS PRACÍ:

-v bytě -Provede se nová instalace elektro včetně revizní zprávy, rozvaděče, domácího telefonu,                            
                  a zvonku.

             -Provede se oprava omítek, dveří včetně kování, klik a zámků. 

             -Nátěr dveří včetně zárubní, případně výměna štítků, klik a zámku-v případě, že chybí klíč a 

                   kování je nefunkční, repase nebo výměna prahů
            .V kuchyni se provede nová koupelna a WC. Osadí se nové zařizovací předměty, úprava voda   
                   a kanalizace-dle samostatné zprávy.

 -Oprava omítek stropu z 10% a stěn ze 30%. 

-Vymalování na bílo.

            -Nové topení -plynový kotel na topení a ohřev teplé vody včetně vyvložkování komínů a
                    přivětrání.

            -oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty. 

            -v každé místnosti bude osazeno nové světlo 
Místnost č.1- chodba

                -demontáž-plovoučky, zářivky
                -demontáž lišt, světel
  -oprava-provede se oprava omítek stěn i stropu.


   -oprava vchodových dveří-nátěr dveří včetně zárubně, repase nebo výměna prahu, demontáž 
                   koberce z prahu
   

               -osazení 2 x světla s let žárovkami

               -radiátor

               -oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty. 

               - malba na bílo. 

Místnost č.2 - spíž

    -demontáž-okna, světla, polic, shrnovaček 

    -oprava-nové okno EURO 60/110 cm, otevírané a sklopné, barvy bílé s mikroventilací
               -osadit nové světlo

               -umýt dlažbu, doplnit sokl 
               -nové dveře podobné včetně kování, klik a zámku, oprava prahu a zárubně-nátěr

               -oprava omítky, malba

Místnost č.3 - WC

    -demontáž-světla, WC kombi, shrnovaček, police 

    -oprava-nové WC kombi

               -nové okno EURO 60/48 cm, otevírané a sklopné, barvy bílé s mikroventilací

               -osadit nové světlo

               -umýt dlažbu, obklad, zapravení dírek v obkladu 
               -nové dveře 70/200 cm podobné včetně kování, klik a zámku, oprava prahu a zárubně-nátěr

               -dvířka k vodoměru
               -oprava omítky, malba

Místnost č.4 - koupelna 

              -demontáž světla, háčků, poličky a držáků, zrcadla, okna, shrnovačky
                             - napojení do komína, plynového potrubí

                             - obkladu, dlažby, umyvadla, vany včetně baterií
              -oprava-podlahy, stěrková izolace, nová dlažba, nové obklady

                            -vyvložkování komínu, vybourání průrazu pro přivětrání kotle

                            -osazení velkého sprchového koutu včetně baterie sprchové, umyvadla, se skříňkou 

                                  a baterií umyvadlovou a skříňkou se zrcadlem nad umyvadlem šířky cca 

                                  900 mm, osvětlení, oprava stěn po elektro, ZTI, UT

                            - oprava a nátěr nadsvětlíku, prahu, zárubně, nové dveře podobné bílé 80/205 cm 
                                   včetně kování, klik a zámku

                            -osadit nové stropní světlo

                            -nové okno EURO 80/230 cm, otevírané a sklopné, barvy bílé s mikroventilací, sklo 

                                            matné

                            -Wc mísu včetně napojení

                            -žebříkový radiátor

                            -vymalovat na bílo.

                            -osadit kotel na topení a ohřev teplé vody 

                            -příprava na pračku

-místnost č.5 – pokoj

     -demontáž-lišt u laminátové podlahy, světla, polic, samolepek ze stěn
     -oprava : nové lišty u laminátové podlahy
              -provede se oprava omítek 

              - osazení 2x nové dveře včetně obložkové zárubně, prahu, kování, klik a zámku
              -zaslepit průchod mezi pokojem 5-6 SDK stěnami včetně zvukové izolace
              -2x radiátor

              -2x stropní světlo 

              -vymalovat na bílo

Místnost č.6- pokoj

   -demontáž-lišt, stěny, skříňky, polic, laminátové podlahy ve výklenku, světla
   -oprava podlahy-oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty

              -provede se oprava omítek 

              -oprava a nátěr dveří, prahu včetně zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku

              -2x radiátor 
              -stropní světlo
              -vymalovat na bílo

Místnost č.7- pokoj

   -demontáž-lišt a koberce v průchodu u dveří, samolepek na zdech, světla
   -oprava podlahy-oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty

              -oprava omítek 

              -oprava a nátěr dveří, prahu včetně zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku

              -2x radiátor 

              -stropní světlo

              -nový práh mezi pokoji

              -vymalovat na bílo
Místnost 8-kuchyň, 9 koupelna

             -demontáž-příčky u dveří, soklu, obkladu a dlažby, světla, rozvodu plynu, sporáku, tapety cca 

                         20 m2.
             -oprava-vyzdění příčky-SDK příčka tl.100 mm, 2x H2 125 TI 50 mm, nové dveře do 

                dřevěné zárubně-bílé 70/200 včetně kování, klik a zámku.
Zbudování koupelny  

               -stěrka vodovzdorná, nová dlažba, nové obklady 
               -úprava vody a kanalizace

               -osazení sprchového koutu, sprchové baterie, umyvadla se skříňkou, baterií umyvadlovou a 

                        skříňkou se zrcadlem nad umyvadlem šířky cca 600 mm, osvětlení, oprava stěn po 

                        elektro, ZTI, UT

               -žebříkový radiátor

               -osadit nové světlo 

               -elektrický bojler na ohřev teplé vody pro koupelnu a kuchyň

               -vybourání otvoru a osazení větrání včetně ventilátoru do koupelny

               -snížený SDK strop

                vymalovat na bílo

Oprava kuchyně-nová dlažba, sokl, obklad za kuchyňskou linkou

                : nová kuchyňská linka rohová dolní skříňky dl. cca 200+80 cm včetně nerezového dřezu,                                                   
                 baterie zespodu, možností výměny skříňky za myčku, příprava na myčku, mezi soklem a 

                 podlahou nebude mezera, Pracovní deska bude min.35 mm tlustá, horní skříňky rohové 
                 včetně digestoře cca 260+80 cm, dvířka skříněk a zásuvek budou mít kování - pomalý 
                 dojezd, osvětlení pod horníma skříňkama, el. lišta zásuvková

                -elektrický sporák s troubou,
                -radiátor
    -nové stropní světlo 
                - oprava a nátěr zárubně, oprava nebo výměna prahu, nové dveře a nadsvětlík-FIX-podobné 

                          včetně kování, klik a zámku

    -snížený SDK strop

    -oprava omítky, malba
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