Technická zpráva

Oprava bytu-ORLÍ 7 ve 3 np, brno

IDENTIFIKACE STAVBY


Akce:

Oprava bytu, na ulici ORLÍ 7, Brno

          Investor:
Magistrát m.Brna, Odbor správy majetku, Husova 3,601 67 Brno 





          Projektant:
Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 IČO: 724 50 347
Účel PD:
Provedení vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro 



provedení rozdělení bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ


Byt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m. Brna, je v současné době neobývaný a bez  

           nájemníků. Topení je přímotopy. Okna jsou po rekonstrukci, kromě spíže. Plyn bude používán  

           na topení a ohřev teplé vody Elektro bude nové. 

ROZPIS PRACÍ:

-v bytě -Provede se nová instalace elektro včetně revizní zprávy, rozvaděče, domácího telefonu,                            
                  a zvonku.

             -Provede se oprava omítek, dveří včetně kování, klik a zámků. 

             -Nátěr dveří včetně zárubní, případně výměna štítků, klik a zámku-v případě, že chybí klíč a 

                   kování je nefunkční, repase nebo výměna prahů
            .Zbourá se krb mezi místnostmi 6-7, zazdí a zapraví zeď a v kuchyni se provede nová 
                  koupelna a WC. Osadí se nové zařizovací předměty, úprava voda a kanalizace-dle 
                  samostatné zprávy.

 -Oprava omítek stropu z 10 % a stěn ze 30 %. V kuchyni a v chodbách se po oškrabání   

  nestandartní malby ze stěn a stropu provede přeštukování. V pokoji 6 se odstraní tapeta, 

  lišty a provede se přeštukování.

-Vymalování na bílo.

            -Nové topení -plynový kotel na topení a ohřev teplé vody pro koupelnu č.4 včetně vyvložkování komínů a přivětrání.

            -oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty. 

            -v každé místnosti bude osazeno nové světlo 
Místnost č.1- chodba

                -demontáž-oškrabání nestandartní omítky

                -demontáž lišt, světel
  -oprava-provede se omítka štuková stěn i stropu.


   -oprava vchodových dveří-nátěr dveří z vnější strany včetně zárubně, nové kování, klika-
                   koule, bezp. zámek, z vnitřní strany umýt koženku, repase nebo výměna prahu, demontáž 
                   koberce z prahu
   

               -osazení 2 x světla s let žárovkami

               -radiátor

               -oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty. 

               - malba na bílo. 

Místnost č.2 - spíž

    -demontáž-okna, světla, ponechat police 

    -oprava-nové okno EURO 50/100 cm, otevírané a sklopné, barvy bílé s mikroventilací
               -osadit nové světlo

               -umýt dlažbu 
               -oprava dveří, prahu a zárubně, nátěr, oprava nebo výměna kování, klik a zámku

               -oprava omítky, malba

Místnost č.3 - WC

    -demontáž-světla, WC kombi 

    -oprava-nové WC kombi

               -osadit nové světlo

               -umýt dlažbu, obklad, zapravení dírek v obkladu 
               -oprava dveří, prahu a zárubně, nátěr, oprava nebo výměna kování, klik a zámku

               -oprava omítky, malba

Místnost č.4 - koupelna 

              -demontáž světla, zrcadla, háčků, poličky a držáků
                             - karmy a napojení do komína, plynového potrubí

                             - obkladu, dlažby, umyvadla, vany včetně baterií, přímotopu

              -oprava-podlahy, stěrková izolace, nová dlažba, nové obklady

                            -vyvložkování komínu, vybourání průrazu pro přivětrání kotle

                            -osazení velkého sprchového koutu včetně baterie sprchové, umyvadla, se skříňkou 

                                  a baterií umyvadlovou a skříňkou se zrcadlem nad umyvadlem šířky cca 

                                  900 mm, osvětlení, oprava stěn po elektro, ZTI, UT

                            - oprava a nátěr dveří, nadsvětlíku, prahu včetně zárubně, oprava nebo výměna 
                                   kování, klik a zámku

                            -osadit nové stropní světlo

                            -žebříkový radiátor

                            -nové WC kombi +napojení

                            -vymalovat na bílo.

                            -osadit kotel na topení a ohřev teplé vody 

                            -příprava na pračku

-místnost č.5 – pokoj

     -demontáž-lišt a koberce v průchodu u dveří, světla
     -oprava podlahy-oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty 

              -provede se oprava omítek 

              - oprava a nátěr dveří, prahu včetně zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku
              -zazdění výklenku

              -2x radiátor

              -stropní světlo 

              -vymalovat na bílo

Místnost č.6- pokoj

   -demontáž-lišt z koberce a koberce v průchodu u dveří. Vybourání krbu včetně zazdění a zapravení 
                        zdi
              -demontáž kabelů 

             -demontáž tapet a olištování, světla
   -oprava podlahy-oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty

              -provede se demontáž tapet, oprava omítek 

              -oprava a nátěr dveří, prahu včetně zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku

              -2x radiátor 
              -stropní světlo
              -vymalovat na bílo

Místnost č.7- pokoj

   -demontáž-lišt a koberce v průchodu u dveří. 

              -demontáž kabelů 

              -světla, postel vestavěnou ponechat

   -oprava podlahy-oprava vlysů a přetmelení, přebroušení a nátěr, nové lišty

              -oprava omítek 

              -oprava a nátěr dveří, prahu včetně zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku

              -2x radiátor 

              -stropní světlo

              -vymalovat na bílo

Místnost 8-kuchyň, 9-koupelna

             -demontáž-příčky u dveří, soklu, obkladu a dlažby, světla, přímotopu, ohřívače vody, rozvodu plynu.

             -oprava-vyzdění příčky-SDK příčka tl.100 mm, 2x H2 125 TI 50 mm, nové dveře do 

                dřevěné zárubně-bílé 70/200 včetně kování, klik a zámku.
Zbudování koupelny  

               -stěrka vodovzdorná, nová dlažba, nové obklady 
               -úprava vody a kanalizace

               -osazení sprchového koutu, sprchové baterie, umyvadla se skříňkou, baterií umyvadlovou a 

                        skříňkou se zrcadlem nad umyvadlem šířky cca 600 mm, osvětlení, oprava stěn po 

                        elektro, ZTI, UT

               -žebříkový radiátor

               -osadit nové světlo                                                                                                                                       

               -bojler na ohřev teplé vody pro koupelnu a kuchyň                
               -vybourání otvoru a osazení větrání včetně ventilátoru do koupelny

               -snížený SDK strop

               -vymalovat na bílo

Oprava kuchyně-nová dlažba, sokl, obklad za kuchyňskou linkou

                : nová kuchyňská linka rohová dolní skříňky dl. cca 200+80 cm včetně nerezového dřezu,                                                   
                 baterie zespodu, možností výměny skříňky za myčku, příprava na myčku, mezi soklem a 

                 podlahou nebude mezera, Pracovní deska bude min.35 mm tlustá, horní skříňky včetně 

                 digestoře cca 260+80 cm, dvířka skříněk a zásuvek budou mít kování-pomalý dojezd, 

                 osvětlení pod horníma skřiňkama, el. lišta zásuvková

                -elektrický sporák s troubou,
                -radiátor
    -nové stropní světlo 
                - oprava a nátěr dveří, nadsvětlíku, prahu včetně zárubně, oprava nebo výměna 

                                   kování, klik a zámku

    -snížený SDK strop

    -oprava omítky, malba
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