-1-
TECHNICKÁ ZPRÁVA
         Oprava bytu Beethovenova 2, po p. Mikodové v Brně
IDENTIFIKACE STAVBY


Akce: oprava bytu-Beethovenova 2po p. Mikodové

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město

                           Brno


Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 

                          347


Účel PD: Položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-město, v současné době je neobývaný a bez nájemníků. Jedná se o zděný dům. Byt má dřevěná kastlová okna. Dále disponuje rozvody vody, odpadů, elektřina a plynu. Instalace elektro je ve špatném stavu (kromě koupelny-zde se vymění pouze 1x vypínač a 1x zásuvka). Bude nová elektroinstalace včetně rozvaděče. UT je centrální. Ohřev teplé vody je zajištěn stávajícím plynovým boilerem. 
ROZPIS OPRAV 
V celém bytě se provede nátěr radiátorů včetně trub. Provede se repase a nátěr všech dveří včetně zárubní i vchodové dveře. U 1 dveří do pokoje a do koupelny se vymění kování, klika-klika a zámek-podobné jako u ostatních dveří. Osadí se 8x objímka +žárovka.
Výmalba a celkový úklid.

01- Předsíň:

demontáž: světel (osadí se objímka se žárovkou)
Montáž: U vchodových dveří- nové kování, klika-koule, bezpečnostní zámek
                      u prahu vyměnit lišty.

              -osadit nový práh kuchyň-předsíň

              -u dveří pokoj-předsíň opravit práh, dodat nové lišty (u obou prahů)

              -oprava omítek, vymalovat na bílo

02- Koupelna:

Demontáž: věšáku
Montáž: nátěr parapetu 60/40 cm
              -nátěr vanových dvířek

              -elektrika zásuvková je v mědi, vyměnit jen 1x zásuvku a 1x vypínač 

              -nově přívod ke stropnímu světlu a nad umyvadlo, osadit žárovku s objímkou + 1x zásuvku 

              -přesklít spodní vnitřní křídla okna, skla budou matové - podobné jako u 1křídlového okna 
                nad WC, okna umýt. 
              -oprava omítek, vymalovat na bílo

03- Komora:
Demontáž: skříně
Montáž: nátěr parapetu 60/40 cm

              -přeizolovat trubky vody miralonem cca 3 m

              -oprava omítek, vymalovat na bílo

04- Kuchyň: 

Demontáž: obkladu, světel
Nové práce: dodat dvířka k vodoměrům
                    -obklad za kuchyňskou linkou cca 2,7m2 v= 600 mm

                     -příprava a osazení stojánkové baterie                     

                     -sporák vyčistit
                     -oprava omítek, vymalovat na bílo

05,06- Pokoj:
Demontáž: světel, osadit žárovky s objímkou
                   -zrušit dráty
                   -lišt u podlahy

                   -přechodové lišty mezi pokoji 
Montáž: oprava podlahy, přebroušení, tmelení a 2x lak
                   -nové dřevěné lišty u podlahy
                   -nový práh mezi pokoji
                   -oprava omítek, vymalovat na bílo

V Brně 2.2019                                                                 vypracovala: Radka Volková

